Datensammler für funkende Verbrauchsgerätestar

Produktbeschreibung
Der Datensammler empfängt die unidirektionalen Funkbotschaften der Verbrauchserfassungsgerätestar und speichert diese ab. Über eine optische Schnittstelle werden die gespeicherten Erfassungswerte ausgelesen. Die Übertragung der Verbrauchswerte vom Erfassungsgerät in das Abrechnungssystem  erfolgt somit vollelektronisch.

Leistungsmerkmale
-	Frei programmierbares Stichtagsdatum
-	Empfang der Funkbotschaften der Verbraucherfassungsgerätestar 
-	Optische Schnittstelle
-	EMV-Verträglichkeit
-	Batteriebetrieb
-	Wandbefestigung
-	Diebstahl-/ Manipulationsschutz

Technische Daten
-	Funkfrequenz:		868 MHz
-	Modulation:			ASK
-	Empfindlichkeit: 		-99 dBm
-	Baudrate: 			9600 Baud
-	Abmessungen: 		137 x 244 x 50 mm
-	Gehäusematerial:	 	ABS
-	Gewicht: 			529 g
-	Schutzart:			IP41
-	Spannung Versorgung: 	Lithium Langzeitbatterie, fest eingebaut
-	Umgebungstemperatur:	 0-35°C 
-	Empfangsbetrieb: 		1x 6 Stunden pro Monat 

Liefern und Montieren